{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["材料需求单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"材料需求单","index":0,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[1,1,6,1],[7,1,8,1],[9,1,13,1],[14,1,14,5]]}
[null,"标段","序号","物料名称","规格型号","单位","数量","单价","总价"]
[null,"一标段",1,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*4300mm（池深）\\5mm\\75°\\3KW","台",1]
[null,null,2,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*3000mm（池深）\\5mm\\75°\\1.5KW","台",5]
[null,null,3,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*2800mm（池深）\\5mm\\75°\\1.5KW","台",1]
[null,null,4,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*3700mm（池深）\\5mm\\75°\\1.5KW","台",6]
[null,null,5,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*3400mm（池深）\\5mm\\75°\\1.5KW","台",3]
[null,null,6,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*3300mm（池深）\\5mm\\75°\\1.5KW","台",4]
[null,"二标段",7,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*4000mm（池深）\\5mm\\75°\\3KW","台",1]
[null,null,8,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*3600mm（池深）\\5mm\\75°\\1.5KW","台",19]
[null,"三标段",9,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*3200mm（池深）\\5mm\\75°\\1.5KW","台",7]
[null,null,10,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*3800mm\\（池深）5mm\\75°\\1.5KW","台",3]
[null,null,11,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*3900mm（池深）\\5mm\\75°\\1.5KW","台",3]
[null,null,12,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*3100mm（池深）\\5mm\\75°\\1.5KW","台",5]
[null,null,13,"回转式齿耙链条格栅除污机","900mm*4200mm（池深）\\5mm\\75°\\3KW","台",1]
[null,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G2:G14)","v":59}]